## Sheet1
№ п/п | Наименование работ | ед. изм | Цена единицы работ, руб
1 | Выезд специалиста (Москва) (Общ) | разовый | 3500
2 | Аварийный выезд на объект в пределах г.Москвы (Общ.) | разовый | 3500
3 | Аварийный выезд на объект в пределах Московской области за исключением г.Москвы (Общ.) | разовый | 5000
4 | Автовышка до 16 м (Общ) | смена | 18000
5 | Автовышка до 20 м (Общ) | смена | 25000
6 | Автовышка до 28 м (Общ) | смена | 28000
Холодильное оборудование
7 | Диагностика (осмотр и определение неисправности) единицы оборудования Холодильные лари | услуга | 2083.3333
8 | Определение конкретного места утечки хладагента при помощи течеискателя Холодильные лари | нормо/час | 2000
9 | Установка заправочного клапана (клапан Шредера) Холодильные лари | шт. | 666.6667
10 | Работы по заправке хладагентом холодильного агрегата (без учёта стоимости заправляемого хладагента) до 2 кг Холодильные лари | шт. | 1800
11 | Работы по заправке хладагентом холодильного агрегата (без учёта стоимости заправляемого хладагента) свыше 2 кг. Холодильные лари | кг. | 583.3333
12 | Замена мотор компрессора Холодильные лари | шт. | 5625
13 | Опрессовка азотом (без учета материала) Холодильные лари | услуга | 2666.6667
14 | Вакуумация системы Холодильные лари | услуга | 1541.6667
15 | Изменение коммутации при подключении компрессора Холодильные лари | шт. | 1416.6667
16 | Замена конденсатора, испарителя (воздухоохладителя) Холодильные лари | шт. | 2916.6667
17 | Замена фильтра-осушителя Холодильные лари | шт. | 2791.6667
18 | Ремонт (замена) капиллярного трубопровода Холодильные лари | шт. | 2500
19 | Ремонт (замена) трубопровода магистрали хладагента Холодильные лари | пог.м. | 1666.6667
20 | Ремонт электросхемы Холодильные лари | шт. | 2750
21 | Замена пускового конденсатора двигателя/компрессора Холодильные лари | шт. | 500
22 | Замена контроллера управление (вкл програмирование) Холодильные лари | шт. | 1250
23 | Замена ТЭН поддона Холодильные лари | шт. | 916.6667
24 | Замена датчика температуры Холодильные лари | шт. | 791.6667
25 | Регулировка ТРВ Холодильные лари | шт. | 666.6667
26 | Замена ТРВ Холодильные лари | шт. | 2083.3333
27 | Замена терморегулятора Холодильные лари | шт. | 625
28 | Замена(установка) нагревателя дренажа Холодильные лари | шт. | 1250
29 | Очистка теплообменной поверхности конденсатора (при сильном загрязнении) с применением дополнительных технических устройств и химии Холодильные лари | шт. | 4000
30 | Частичная разборка корпуса внутреннего блока Холодильные лари | шт. | 583.3333
31 | Пуско-наладочные работы (проверка режимов, проверка оттайки) Холодильные лари | шт. | 1250
32 | Техническое обслуживание (внеплановое) Холодильные лари | шт. | 2083.3333
33 | Ложный вызов специалиста Холодильные лари | услуга | 3333.3333
34 | Прочие работы, 1 час работы специалиста Холодильные лари | нормо/час | 2000
35 | Диагностика (осмотр и определение неисправности) единицы оборудования Холодильные: шкафы, витрины, столы | услуга | 2083.3333
36 | Определение конкретного места утечки хладагента при помощи течеискателя Холодильные: шкафы, витрины, столы | нормо/час | 2000
37 | Установка заправочного клапана (клапан Шредера) Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 666.6667
38 | Работы по заправке хладагентом холодильного агрегата (без учёта стоимости заправляемого хладагента) до 2 кг Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 1800
39 | Работы по заправке хладагентом холодильного агрегата (без учёта стоимости заправляемого хладагента) свыше 2 кг. Холодильные: шкафы, витрины, столы | кг. | 583.3333
40 | Замена мотор компрессора Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 5625
41 | Опрессовка азотом (без учета материала) Холодильные: шкафы, витрины, столы | услуга | 2666.6667
42 | Вакуумация системы Холодильные: шкафы, витрины, столы | услуга | 1541.6667
43 | Изменение коммутации при подключении компрессора Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 1416.6667
44 | Замена конденсатора, испарителя (воздухоохладителя) Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 2916.6667
45 | Замена фильтра-осушителя Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 2791.6667
46 | Ремонт (замена) капиллярного трубопровода Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 2500
47 | Ремонт (замена) трубопровода магистрали хладагента Холодильные: шкафы, витрины, столы | пог.м. | 1666.6667
48 | Ремонт электросхемы Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 2750
49 | Замена пускового конденсатора двигателя/компрессора Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 500
50 | Замена контроллера управление (вкл програмирование) Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 1250
51 | Замена ТЭН поддона Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 1000
52 | Замена датчика температуры Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 791.6667
53 | Регулировка ТРВ Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 833.3333
54 | Замена ТРВ Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 2083.3333
55 | Замена терморегулятора Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 750
56 | Замена(установка) нагревателя дренажа Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 1250
57 | Очистка теплообменной поверхности конденсатора (при сильном загрязнении) с применением дополнительных технических устройств и химии Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 4000
58 | Частичная разборка корпуса внутреннего блока Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 583.3333
59 | Пуско-наладочные работы (проверка режимов, проверка оттайки) Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 1250
60 | Техническое обслуживание (внеплановое) Холодильные: шкафы, витрины, столы | шт. | 2666.6667
61 | Ложный вызов специалиста Холодильные: шкафы, витрины, столы | услуга | 3333.3333
62 | Прочие работы, 1 час работы специалиста Холодильные: шкафы, витрины, столы | нормо/час | 2000
63 | Диагностика (осмотр и определение неисправности) единицы оборудования Морозильные, холодильные камеры | услуга | 2500
64 | Определение конкретного места утечки хладагента при помощи течеискателя Морозильные, холодильные камеры | нормо/час | 2000
65 | Установка заправочного клапана (клапан Шредера) Морозильные, холодильные камеры | шт. | 666.6667
66 | Работы по заправке хладагентом холодильного агрегата (без учёта стоимости заправляемого хладагента) до 2 кг Морозильные, холодильные камеры | шт. | 1800
67 | Работы по заправке хладагентом холодильного агрегата (без учёта стоимости заправляемого хладагента) свыше 2 кг. Морозильные, холодильные камеры | кг. | 583.3333
68 | Замена мотор компрессора Морозильные, холодильные камеры | шт. | 7291.6667
69 | Опрессовка азотом (без учета материала) Морозильные, холодильные камеры | услуга | 2666.6667
70 | Вакуумация системы Морозильные, холодильные камеры | услуга | 1625
71 | Изменение коммутации при подключении компрессора Морозильные, холодильные камеры | шт. | 1666.6667
72 | Замена конденсатора, испарителя (воздухоохладителя) Морозильные, холодильные камеры | шт. | 3750
73 | Замена фильтра-осушителя Морозильные, холодильные камеры | шт. | 2791.6667
74 | Ремонт (замена) капиллярного трубопровода Морозильные, холодильные камеры | шт. | 2500
75 | Ремонт (замена) трубопровода магистрали хладагента Морозильные, холодильные камеры | пог.м. | 1666.6667
76 | Ремонт электросхемы Морозильные, холодильные камеры | шт. | 4166.6667
77 | Замена пускового конденсатора двигателя/компрессора Морозильные, холодильные камеры | шт. | 500
78 | Замена контроллера управление (вкл програмирование) Морозильные, холодильные камеры | шт. | 2916.6667
79 | Замена ТЭН поддона Морозильные, холодильные камеры | шт. | 2083.3333
80 | Замена датчика температуры Морозильные, холодильные камеры | шт. | 1000
81 | Регулировка ТРВ Морозильные, холодильные камеры | шт. | 1250
82 | Замена ТРВ Морозильные, холодильные камеры | шт. | 2916.6667
83 | Замена(установка) нагревателя дренажа Морозильные, холодильные камеры | шт. | 1250
84 | Очистка теплообменной поверхности конденсатора (при сильном загрязнении) с применением дополнительных технических устройств и химии Морозильные, холодильные камеры | шт. | 4000
85 | Частичная разборка корпуса внутреннего блока Морозильные, холодильные камеры | шт. | 833.3333
86 | Частичная разборка корпуса наружного блока Морозильные, холодильные камеры | шт. | 833.3333
87 | Пуско-наладочные работы (проверка режимов, проверка оттайки) Морозильные, холодильные камеры | шт. | 1583.3333
88 | Техническое обслуживание (внеплановое) Морозильные, холодильные камеры | шт. | 3750
89 | Ложный вызов специалиста Морозильные, холодильные камеры | услуга | 3333.3333
90 | Прочие работы, 1 час работы специалиста Морозильные, холодильные камеры | нормо/час | 2000
Вентиляция и кондиционирование
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. без НДС
91 | Монтаж тепловой завесы длинной до 1350 мм, высота установки до 3 м, без подводки электропитания (Общ) | шт. | 14800
92 | Монтаж тепловой завесы длинной от 1350 до 1500 мм, высота установки до 3 м, без подводки электропитания (Общ) | шт. | 19600
93 | Монтаж тепловой завесы длинной от 1500 до 2000 мм, высота установки до 3 м, без подводки электропитания (Общ) | шт. | 27000
94 | Монтаж водяной тепловой завесы длинной от 1350 до 2000 мм, высота установки до 3 м, без подводки электропитания (Общ) | шт. | 40000
95 | Монтаж пульта или термостата тепловой завесы (Общ) | шт. | 7300
96 | Монтаж термостата (Общ) | шт. | 1650
97 | Монтаж концевого выключателя (Общ) | шт. | 1500
98 | Подключение пульта или термостата, объединение завес (Общ) | шт. | 5320
99 | Подключение к щиту автоматики (Общ) | шт. | 4800
100 | Установка автомата в щит электропитания (Общ) | шт. | 4300
101 | Установка привода воздушной заслонки (Общ) | шт. | 3200
102 | Монтаж воздушного электронагревателя (Общ) | шт. | 5300
103 | Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) (Общ) | шт. | 8400
104 | Монтаж автоматики (индивидуально) (Общ) | шт. | Индивидуальный расчет
105 | Установка тепло-вентилятора, без прокладки кабеля электропитания (Общ) | шт. | 2750
106 | Техническое обслуживание Бытовой настенной сплит-системы 2-7 кВт (Общ) | шт. | 4300
107 | Техническое обслуживание Бытовой настенной сплит-системы 8-12 кВт (Общ) | шт. | 4500
108 | Техническое обслуживание Кассетной сплит-системы 2-7 кВт (Общ) | шт. | 6000
109 | Техническое обслуживание Кассетной сплит-системы 8-12 кВт (Общ) | шт. | 6500
110 | Техническое обслуживание Канальной сплит-системы 2-7 кВт (Общ) | шт. | 7300
111 | Техническое обслуживание Канальной сплит-системы 8-12 кВт (Общ) | шт. | 8500
112 | Техническое обслуживание Внутренний блок настенный VRV/VRF 2-7 кВт (Общ) | шт. | 4300
113 | Техническое обслуживание Внутренний блок настенный VRV/VRF 8-12 кВт (Общ) | шт. | 4500
114 | Техническое обслуживание Внутренний блок кассетный VRV/VRF 2-7 кВт (Общ) | шт. | 6000
115 | Техническое обслуживание Внутренний блок кассетный VRV/VRF 8-12 кВт (Общ) | шт. | 6500
116 | Техническое обслуживание Внутренний блок канальный VRV/VRF 2-7 кВт (Общ) | шт. | 7300
117 | Техническое обслуживание Внутренний блок канальный VRV/VRF 8-12 кВт (Общ) | шт. | 8500
118 | Техническое обслуживание Наружный блок VRV/VRF до 5-10 кВТ (Общ) | шт. | 15000
119 | Техническое обслуживание Наружный блок VRV/VRF до 10-30 кВТ (Общ) | шт. | 18000
120 | Техническое обслуживание Наружный блок VRV/VRF от 30 кВТ (Общ) | шт. | 20000
121 | Техническое обслуживание Фанкойлы напольного типа 2-7 кВт (Общ) | шт. | 4300
122 | Техническое обслуживание Фанкойлы напольного типа 8-12 кВт (Общ) | шт. | 4500
123 | Техническое обслуживание Фанкойлы кассетного типа 2-7 кВт (Общ) | шт. | 6000
124 | Техническое обслуживание Фанкойлы кассетного типа 8-12 кВт (Общ) | шт. | 6500
125 | Техническое обслуживание Фанкойлы канального типа 2-7 кВт (Общ) | шт. | 7300
126 | Техническое обслуживание Фанкойлы канального типа 8-12 кВт (Общ) | шт. | 8500
127 | Техническое обслуживание Прецизионный кондиционер (Общ) | шт. | 15000
128 | Техническое обслуживание Чиллер До 100 кВт (индивидуально) (Общ) | шт. | Индивидуальный расчет
129 | Техническое обслуживание Чиллер 100-250 кВт (индивидуально) (Общ) | шт. | Индивидуальный расчет
130 | Техническое обслуживание Чиллер 250-500 кВт (индивидуально) (Общ) | шт. | Индивидуальный расчет
131 | Техническое обслуживание Чиллер От 500 кВт (индивидуально) (Общ) | шт. | Индивидуальный расчет
132 | Техническое обслуживание Приточной установки (до 5 000 м³/ч) (Общ) | шт. | 7500
133 | Техническое обслуживание Приточной установки (от 5 000 до 20 000 м³/ч) (Общ) | шт. | 12500
134 | Техническое обслуживание Приточной установки (от 20 000 м³/ч и более) (индивидульно) (Общ) | шт. | Индивидуальный расчет
135 | Техническое обслуживание Приточной установки (до 5 000 м³/ч) 2 р/год (Общ) | шт. | 14000
136 | Техническое обслуживание Приточной установки (от 5 000 до 20 000 м³/ч) 2 р/год (Общ) | шт. | 23000
137 | Техническое обслуживание Вытяжной установки (до 5 000 м³/ч) (Общ) | шт. | 5500
138 | Техническое обслуживание Вытяжной установки (от 5 000 до 20 000 м³/ч) (Общ) | шт. | 6500
139 | Техническое обслуживание Вытяжной установки (от 20 000 м³/ч и более) (индивидуально) (Общ) | шт. | Индивидуальный расчет
140 | Монтаж кондиционера 7-ой, 12-ой модели (Общ) | шт. | 22000
141 | Монтаж кондиционера 12-ой, 14-ой модели (Общ) | шт. | 26000
142 | Монтаж кондиционера 18-ой, 24-ой модели (Общ) | шт. | 28000
143 | Монтаж кондиционера 28-ой, 30-ой модели (Общ) | шт. | 32000
144 | Монтаж кондиционера 36-ой модели (Общ) | шт. | 35000
145 | Монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 12 ой модели (Общ) | шт. | 25000
146 | Монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 18-24 ой модели (Общ) | шт. | 33000
147 | Монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 36-ой модели (Общ) | шт. | 48000
148 | Монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 48-60 ой модели (Общ) | шт. | 56000
149 | Прокладка дополнительного фреоновой трассы (Общ) | пог.м. | 1850
150 | Прокладку дренажа (полипропилен) d25 (Общ) | пог.м. | 242
151 | Прокладку дренажа (полипропилен) d32 (Общ) | пог.м. | 266.2
152 | Прокладку дренажа (полипропилен) d40 (Общ) | пог.м. | 302.5
153 | Прокладка дренажа ( капилярка) (Общ) | пог.м. | 180
154 | Прокладка дренажа (гофра) (Общ) | пог.м. | 190
155 | Прокладка питающего кабеля (Общ) | пог.м. | 145.2
156 | Прокладка cетевого кабеля (Общ) | пог.м. | 146.3
157 | Монтаж перфорированного лотка (Общ) | пог.м. | 1500
158 | Демонтаж наливной помпы (Общ) | пог.м. | 1250
159 | Демонтаж проточной помпы (Общ) | пог.м. | 2100
160 | Установка проточной помпы (Общ) | шт. | 5500
161 | Установка наливной помпы (Общ) | шт. | 6000
162 | Сверление отверстий в стене толщиной свыше 600 мм (Общ) | шт. | 2800
163 | Установка электротехнического короба (Общ) | пог.м. | 300
164 | Демонтаж/монтаж потолка при монтаже (Общ) | м2 | 435.6
165 | Сборка/разборка туры (Общ) | услуга | 3500
166 | Дополнительная пайка труб (Общ) | точка | 950
167 | Доставка оборудования (Москва) (Общ) | шт. | 5000
168 | Установка экрана кондиционера ( кассетный кондиционер) (Общ) | шт. | 3500
169 | Демонтаж настенного кондиционера (внутренний и наружный блок) (Общ) | шт. | 9500
170 | Промывка фреонопровода фреоном (Общ) | кг. | 1300
171 | Демонтаж антивандальной решетки (Общ) | шт. | 2350
172 | Монтаж антивандальной решетки (Общ) | шт. | 2850
173 | Такелажные работы (индивидуально) (Общ) | шт. | 1800
174 | Монтаж сифона (Общ) | шт. | 1800
175 | Вакуммирование сплит-систем (Общ) | кг. | 1400
176 | Разборка и сборка внутреннего блока (Общ) | шт. | 1200
177 | Демонтаж внутреннего блока сплит-системы 7-9 -ой модели (Общ) | шт. | 4500
178 | Монтаж внутреннего блока сплит-системы 7-9 -ой модели (Общ) | шт. | 7600
179 | Програмирование универсального пульта (Общ) | услуга | 1200
180 | Разборка и сборка наружного блока (Общ) | шт. | 1800
181 | Пуско-наладочные работы VRV/VRF ( после проведения ремонта) (индивидульно) (Общ) | шт. | 25000
182 | Пуско-наладочные работы чиллера ( после проведения ремонта) (индивидулаьно) (Общ) | шт. | 35000
183 | Програмирование систем VRV/VRF (индивидуально) (Общ) | шт. | 15000
184 | Замена внутреннего блока кассетного кондиционера (Общ) | шт. | 12000
185 | Диагностика чиллера от 250 до 500 кВт (индивидуально) (Общ) | услуга | 50000
186 | Програмирование контроллера (Общ) | шт. | 45000
187 | Демонтаж контроллера управления (Общ) | шт. | 7500
188 | Монтаж контроллера управления (Общ) | шт. | 15000
189 | Диагностика VRV/VRF (Общ) | услуга | 15000
190 | Ремонт дренажной системы кондиционера (Общ) | шт. | 2000
191 | Сбор хладогента /конденсация хладогента в наружны блок VRV\VRF (Общ) | шт. | 8500
192 | Устранение провисания дренажной системы (Общ) | точка | 700
193 | Диагностика кондиционера (Общ) | услуга | 1800
194 | Комплексная диагностика системы вентиляции (Общ) | услуга | 15000
195 | Диагностика контроллера управления системы вентиляции (Общ) | услуга | 7500
196 | Замена конденсатора наружного блока (Общ) | шт. | 850
197 | Замена дренажной помпы (Общ) | шт. | 4000
198 | Чистка конденсатора (внешний блок) (Общ) | шт. | 1100
199 | Чистка конденсатора (внешний блок) моечной машиной (Karcher) (Общ) | шт. | 1600
200 | Чистка испарителя (внутренний блок) антибактериальным составом (Общ) | шт. | 1900
201 | Чистка фильтра (Общ) | шт. | 400
202 | Обслуживание тепловой завесы (Общ) | разовое | 3500
203 | Чистка лопастей вентилятора внутреннего блока (Общ) | шт. | 1800
204 | Чистка дренажной системы (Общ) | шт. | 1200
205 | Дезинфекция кондиционера (кассетного и настенного типа) (Общ) | шт. | 2500
206 | Заправка хладагентом кондиционеров (до 1 кг) (Общ) | кг. | 2800
207 | Заправка хладагентом кондиционеров (свыше 1 кг.) (Общ) | кг. | 3200
208 | Демонтаж трасс, м. (Общ) | шт. | 360
209 | Демонтаж короба, м. (Общ) | шт. | 180
210 | Демонтаж кабеля, м. (Общ) | шт. | 90
211 | Демонтаж наружного блока (до 14 кВт.) (Общ) | шт. | 7500
212 | Монтаж наружного блока (до 14 кВт.) (Общ) | шт. | 11000
213 | Монтаж блока распределителя VRV/VRF (индивидуально) (Общ) | шт. | Индивидуальный расчет
214 | Раштрабливание трассы (Общ) | пог.м. | 950
215 | Устанение залома трассы бытовых и полупромышленных кондиционеров (Общ) | шт. | 2500
216 | Устанение утечки бытовых и полупромышленных кондиционеров, на трассе (Общ) | точка | 5000
217 | Опресовка трассы (до 10 метров длины трассы) (Общ) | шт. | 2400
218 | Вальцовка (соединение) 2 трубы (Общ) | шт. | 2200
219 | Замена элементов управления (плата) (Общ) | шт. | 6000
220 | Замена компрессора до 3.5 кВт. (Общ) | шт. | 12000
221 | Замена компрессора до 7 кВт. (Общ) | шт. | 14800
222 | Замена компрессора до 14 кВт (Общ) | шт. | 28000
223 | Замена эл. двигателя, крыльчатки вентилятора внешнего блока (Общ) | шт. | 4000
224 | Замена эл. двигателя, крыльчатки вентилятора внутреннего блока (Общ) | шт. | 3800
225 | Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока (Общ) | шт. | 1700
226 | Замена 4-х ходового клапана наружного блока (Общ) | шт. | 8900
227 | Замена дренажного насоса (Общ) | шт. | 3200
228 | Замена конденсатора наружного блока кондиционера (Общ) | шт. | 6500
229 | Замена датчика ( чиллер) (индивидуально) (Общ) | шт. | Индивидуальный расчет
230 | Замена варисторов электронной платы внутреннего/наружного блока (Общ) | шт. | 6500
231 | Замена предохранителей без пайки (Общ) | шт. | 1200
232 | Замена нипеля (Общ) | шт. | 1800
233 | Установка кислотного фильтра / фильтра осушителя (Общ) | шт. | 3500
234 | Замена вентилятора внутреннего блока кондиционера (Общ) | шт. | 3800
235 | Замена вентилятора наружного блока кондиционера (Общ) | шт. | 4000
236 | Продувка/промывка азотом (1-й трассы) (Общ) | шт. | 2400
237 | Монтаж приточных установок производительностью до 300 м3/ч (Общ) | шт. | 25000
238 | Монтаж приточных установок производительностью до 700 м3/ч (Общ) | шт. | 28000
239 | Монтаж приточных установок производительностью до 1500 м3/ч (Общ) | шт. | 35000
240 | Монтаж приточных установок производительностью до 2000 м3/ч (Общ) | шт. | 45000
241 | Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла, без учета стоимости расходных материалов (Общ) | шт. | 3800
242 | Демонтаж канального вентилятора (прямоугольного) сечение 0,5м2 (Общ) | шт. | 8000
243 | Монтаж канального вентилятора (прямоугольного) сечение 0,5м2 (Общ) | шт. | 8000
244 | Монтаж канального вентилятора (круглого) до D350 (Общ) | шт. | 9000
245 | Монтаж крышного вентилятора (Общ) | шт. | 12000
246 | Демонтаж эл. двигателя до 5кВт (Общ) | шт. | 6000
247 | Демонтаж эл. двигателя до 5 - до 15кВт (Общ) | шт. | 8500
248 | Демонтаж эл. двигателя от 15кВт (Общ) | шт. | 16000
249 | Пусконаладочные работы послепроведения ремонта (Общ) | услуга | 4800
250 | Монтаж эл. двигателя до 5кВт (Общ) | шт. | 7600
251 | Монтаж эл. двигателя до 5 - до 15кВт (Общ) | шт. | 9500
252 | Монтаж эл. двигателя от 15кВт (Общ) | шт. | 18000
253 | Монтаж радиального вентилятора (Общ) | шт. | 12000
254 | Подъём вентиляторов до проектной отметки (индивидульно) (Общ) | комплект | Индивидуальный расчет
255 | Монтаж зонта (Общ) | пог.м. | 3500
256 | Монтаж гибкого воздуховода (Общ) | пог.м. | 450
257 | Монтаж фасонных изделий (Общ) | шт. | 950
258 | Монтаж воздуховода d100 (Общ) | пог.м. | 600
259 | Монтаж воздуховода d125 (Общ) | пог.м. | 600
260 | Монтаж воздуховода d160 (Общ) | пог.м. | 600
261 | Монтаж воздуховода d180 (Общ) | пог.м. | 600
262 | Монтаж воздуховода d200 (Общ) | пог.м. | 750
263 | Монтаж воздуховода d250 (Общ) | пог.м. | 750
264 | Монтаж воздуховода d315 (Общ) | пог.м. | 750
265 | Монтаж воздуховода d355 (Общ) | пог.м. | 750
266 | Монтаж воздуховода d630 (Общ) | пог.м. | 1500
267 | Монтаж каркасно-панельной установки (индивидульно) (Общ) | кг. | Индивидуальный расчет
268 | Демонтаж контроллера управления (замена на идентичное оборудование) (Общ) |  | 5000
269 | Монтаж контроллера управления (замена на идентичное оборудование) (Общ) |  | 6500
270 | Монтаж модуля расширения (замена на идентичное оборудование) (Общ) |  | 4800
271 | Демонтаж автоматики ( щит) (Общ) |  | 4750
272 | Монтаж автоматики (щит) (Общ) | шт. | 12000
273 | Монтаж щита автоматики (сборка) (индивидуально) (Общ) | шт. | Индивидуальный расчет
274 | Програмирование контроллера, системы управления и мониторинга (индивидуально) (Общ) | шт. | Индивидуальный расчет
275 | Монтаж элемента автоматики (Общ) | шт. | 5500
276 | Пусконаладочние работы (Общ) | система | 15000
277 | Установка автомата (Общ) | шт. | 550
278 | Установка щита под автоматы (Общ) | шт. | 2000
279 | Монтаж электрокабеля (Общ) | пог.м. | 250
Ремонтные работы
п/п | 1. Пол
280 | Разборка полов из плитки отдельными местами 300х300 (Общ.) | м2 | 700
281 | Разборка полов из плитки отдельными местами 450х450 (Общ.) | м2 | 700
282 | Разборка полов из плитки отдельными местами 600х600 (Общ.) | м2 | 700
283 | Укладка полов из плитки отдельными местами 300х300 (Общ.) | м2 | 2800
284 | Укладка полов из плитки отдельными местами 450х450 (Общ.) | м2 | 2600
285 | Укладка полов из плитки отдельными местами 600х600 (Общ.) | м2 | 2600
286 | Устройство наливных полов (Общ.) | м2 | 850
287 | Устройство стяжки пола (Общ.) | м2 | 850
288 | Устройство опалубки с армированием (Общ.) | м3 | 3600
289 | Замена плитки на пол (поштучно) до 5шт (Общ.) | шт. | 450
290 | Перетирка швов плитки (Общ.) | пог.м. | 250
291 | Разборка плинтусов из плитки с отбивкой клея отдельными местами (Общ.) | пог.м. | 120
292 | Устройство плинтуса из керамогранита с резкой плитки по необходимости отдельными местами (Общ.) | пог.м. | 350
293 | Разборка полов из линолеума отдельными местами (Общ.) | м2 | 180
294 | Укладка линолеума отдельными местами (Общ.) | м2 | 400
295 | Укладка кофров противоскользящих (Общ.) | м2 | 600
296 | Монтаж антискользящих и простых порожков, накладок, полос и т.д. (Общ.) | пог.м. | 250
297 | Резка керамогранитной плитки (Общ.) | шт. | 350
298 | 2. Стены (Общ.)
299 | Расчистка поверхности от старой краски (Общ.) | м2 | 220
300 | Расчистка поверхности от старых обоев (Общ.) | м2 | 280
301 | Заделка отверстий цементным раствором диаметром до 20см (Общ.) | шт. | 450
302 | Косметический ремонт стен (шпатлевка 2 слой, гунтовка 2 слой, окраска 2 слоя) (Общ.) | м2 | 1500
303 | Облицовка стен плиткой керамической (поштучно) до 5шт (Общ.) | шт. | 450
304 | Облицовка стен плиткой керамической за 1м2 (Общ.) | м2 | 2800
305 | Обработка поверхности составом Антиржавчина, антиплесень и т.д. (Общ.) | м2 | 320
306 | Заделка отверстий листами гипсокартонными в стене (Общ.) | м2 | 550
307 | Заделка швов строительными смесями (Общ.) | пог.м. | 350
308 | Заделка швов монтажной пеной (Общ.) | пог.м. | 240
309 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью заделки до 0,2 м2 (Общ.) | пог.м. | 560
310 | Шпаклевка (Общ.) | м2 | 450
311 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 10 см2 (Общ.) | шт. | 850
312 | Вскрытие стены из ГКЛ (Общ.) | м2 | 350
313 | Облицовка ГКЛ 1 слой (Общ.) | м2 | 650
314 | Монтаж ГКЛ с каркасом 1 слой (Общ.) | м2 | 1100
315 | Монтаж ГКЛ с каркасом 2 слой (Общ.) | м2 | 1500
316 | Оклейка стеклообоями (Общ.) | м2 | 430
317 | Покраска стены в два слоя с колеровкой в существующий цвет (Общ.) | м2 | 450
318 | Монтаж ревизионного люка до 50х50 (Общ.) | шт. | 1000
319 | Монтаж ревизионного люка до 100х100 (Общ.) | шт. | 1250
320 | Демонтаж ревезинного люка (Общ.) | шт. | 320
321 | Штукатурка (Общ.) | м2 | 900
322 | Устройство штробы (бетон, кирпич) (Общ.) | пог.м. | 570
323 | Заделывние штробы (бетон, кирпич) (Общ.) | пог.м. | 270
324 | 3. Потолок (Общ.)
325 | Монтаж потолочных плит Армстронг (Общ.) | шт. | 150
326 | Демонтаж потолочных плит Армстронг (Общ.) | шт. | 100
327 | Демонтаж чернового потолка (Общ.) | м2 | 220
328 | Разборка потолка реечного (Общ.) | м2 | 250
329 | Устройство потолка реечного (Общ.) | м2 | 1250
330 | Очистка запотолочного пр-ва (в зависимости от сложности работ) (Общ.) | м2 | 350
331 | Обследования запотолочного пр-ва (Общ.) | разовое | 850
332 | Устройство потолка Армстронг (Общ.) | м2 | 800
333 | Монтаж направляющих потолка с нуля (Общ.) | пог.м. | 340
334 | Замена потолочных плит (поштучно) (Общ.) | шт. | 250
335 | Замена подвесов (Общ.) | шт. | 250
336 | Монтаж доп. подвесов (Общ.) | шт. | 320
337 | Восстановление направляющих (Общ.) | м2 | 450
338 | Замена потолочных направляющих (Общ.) | пог.м. | 400
339 | 4. Окна и Входные Двери (Общ.)
340 | Демонтаж оконных блоков (Общ.) | м2 | 850
341 | Защита оконного проема листовой сталью, фанерой с освобождением рамы от боя (Общ.) | м2 | 480
342 | Замена петель с регулировкой (Общ.) | шт. | 960
343 | Герметизация уплотнения (Общ.) | пог.м. | 230
344 | Монтаж ограничителя на окно с регулировкой (Общ.) | шт. | 560
345 | Смена оконных решеток весом до 50 кг (Общ.) | шт. | 3400
346 | Ремонт металлических решеток оконных (Общ.) | шт. | 1000
347 | Протяжка створок (Общ.) | шт. | 300
348 | "Заклеивание" окон (утепление) (Общ.) | пог.м. | 380
349 | Регулировка окон (Общ.) | шт. | 2200
350 | Замена оконных ручек (Общ.) | шт. | 780
351 | Смена личин замка (Общ.) | шт. | 650
352 | Ремонт крепления ручки (Общ.) | шт. | 430
353 | Смена петель с регулировкой (Общ.) | шт. | 1260
354 | Смена дверных приборов ручки-скобы (Общ.) | комплект | 1200
355 | Регулировка замка (Общ.) | шт. | 500
356 | Регулировка двери стеклянных, дверей входных групп (Общ.) | шт. | 1340
357 | Регулировка доводчика без монтажа доводчика (Общ.) | шт. | 500
358 | Демонтаж/монтаж стеклянных дверей (Общ.) | шт. | 1250
359 | Востановление геометрии дверей (без демонтажа коробки) с рихтовкой (Общ.) | шт. | 1800
360 | Вскрытие двери (Общ.) | шт. | 2500
361 | Ремонт замка (Общ.) | шт. | 1000
362 | Замена замка (Общ.) | шт. | 1500
363 | Демонтаж замка (Общ.) | шт. | 500
364 | Монтаж замка (Общ.) | шт. | 1000
365 | Монтаж уплотнителя (Общ.) | пог.м. | 340
366 | Покраска двери и дверной коробки в 2 слоя (Общ.) | м2 | 800
367 | Монтаж упора двери (Общ.) | шт. | 450
368 | 5. Межкомнатные двери (Общ.)
369 | Демонтаж дверных блоков (Общ.) | шт. | 2600
370 | Разблокировка замка магнитного (Общ.) | шт. | 1200
371 | Вскрытие кодового замка (Общ.) | шт. | 1200
372 | Установка дверей с регулировкой и устройством наличников, доборов (Общ.) | шт. | 7000
373 | Установка замка противокражного (Общ.) | шт. | 750
374 | Замена доводчика с его регулировкой (Общ.) | шт. | 1600
375 | Ремонт крепления доводчика (Общ.) | шт. | 560
376 | Замена дверного полотна с регулировкой (Общ.) | шт. | 4000
377 | Смена металлических порожков (Общ.) | шт. | 240
378 | Смена дверных приборов замки, ручки нажимные с регулировкой (Общ.) | шт. | 1200
379 | Смазка замка (доводчика) (Общ.) | шт. | 100
380 | Ремонт крепления ручки (Общ.) | комплект | 660
381 | Ремонт ручки (Общ.) | комплект | 660
382 | Смена петель с регулировкой (Общ.) | шт. | 620
383 | Смена дверных ручек (Общ.) | комплект | 430
384 | Смена личинки замка (Общ.) | шт. | 520
385 | Монтаж кодового замка (Общ.) | шт. | 4500
386 | Демонтаж кодового замка (Общ.) | шт. | 1500
387 | Ремонт кодового замка (Общ.) | шт. | 2500
388 | Протяжка креплений ручек (Общ.) | комплект | 300
389 | Монтаж ручки двери (Общ.) | комплект | 350
390 | Фиксация магнита-блокиратора (Общ.) | шт. | 400
391 | Вскрытие двери (Общ.) | шт. | 2200
392 | Замена замка (Общ.) | шт. | 850
393 | Демонтаж (без монтажа) замка (Общ.) | шт. | 350
394 | Монтаж (без демонтажа) замка (Общ.) | шт. | 500
395 | Демонтаж (без монтажа) личинки замка (Общ.) | шт. | 200
396 | Монтаж (без демонтажа) личинки замка (Общ.) | шт. | 300
397 | Регулировка двери глухих (Общ.) | шт. | 1000
398 | Монтаж наличников (Общ.) | пог.м. | 180
399 | Демонтаж наличников (Общ.) | пог.м. | 80
400 | 6. Фасад и Крыльца (Общ.)
401 | Покраска металлических конструкций в 2 слоя (Общ.) | м2 | 430
402 | Окраска подступенков (Общ.) | пог.м. | 430
403 | Замена перил, монтаж креплений (Общ.) | пог.м. | 1840
404 | Фиксация поручня (Общ.) | шт. | 860
405 | Локальная покраска фасада 2 слоя с подбором цвета (Общ.) | м2 | 450
406 | Замена покрытий крылец из керамогранита (Общ.) | м2 | 2300
407 | Замена покрытий крылец из плитки тротуарной (Общ.) | м2 | 2300
408 | Монтаж пандуса (Общ.) | м2 | 2500
409 | Замена урн (Общ.) | шт. | 1200
410 | Покраска урны (Общ.) | шт. | 960
411 | Демонтаж урны (Общ.) | шт. | 500
412 | Монтаж урны (Общ.) | шт. | 700
413 | Монтаж противоскользящего покрытия (Общ.) | м2 | 700
414 | Демонтаж тротуарной плитки за м2 без сохранения (Общ.) | м2 | 350
415 | Демонтаж тротуарной плитки (штучно) (Общ.) | шт. | 400
416 | Демонтаж грязезащитной решетки на входе (Общ.) | шт. | 280
417 | Монтаж грязезащитной решетки на входе (Общ.) | шт. | 600
418 | Устройство дренажа на крыльце (Общ.) | пог.м. | 700
419 | Ремонт дренажной системы на крыльце (Общ.) | пог.м. | 450
420 | Монтаж фанеры и с противоскользящим покрытием в приямок 40х60 (вместо гразезащитной решетки) на зимний период (Общ.) | шт. | 700
421 | Установка, снятие флагов (Общ.) | шт. | 250
422 | Бетонирование с армированием ступений крыльца входной группы (Общ.) | м2 | 1200
423 | Демонтаж фасадной плитки 600х600 (Общ.) | м2 | 1050
424 | Монтаж фасадной плитки 600х600 (Общ.) | м2 | 2500
425 | Замена фасадной плитки 600х600 (Общ.) | м2 | 3550
426 | Ремонт металлического пандуса (Общ.) | шт. | 2000
427 | Ремонт металлических перил (Общ.) | шт. | 1500
428 | Монтаж резинового модульного покрытия (Общ.) | м2 | 700
429 | Демонтаж резинового модульного покрытия (Общ.) | м2 | 300
430 | Устройство опалубки (Общ.) | пог.м. | 700
431 | 7. Кровля (Общ.)
432 | Прочистка водостоков от наледи, листьев и пр. (Общ.) | пог.м. | 550
433 | Смена поврежденных участков кровли из листовой стали, металлочерепицы (Общ.) | м2 | 2340
434 | Смена поврежденных участков кровли из рулонных материалов, гибкой черепицы (Общ.) | м2 | 970
435 | Герметизация кровли (Общ.) | м2 | 450
436 | Герметизация воронки на кровле (Общ.) | шт. | 1200
437 | Замена водостоков наружнего крепления (Общ.) | пог.м. | 950
438 | Монтаж водостоков наружнего крепления (Общ.) | пог.м. | 650
439 | Демонтаж водостоков наружнего крепления (Общ.) | пог.м. | 350
440 | Диагностика протечек кровли (Общ.) | услуга | 2500
441 | Обследование состояния кровельного покрытия (трещины, вздутия, заломы, отслоение, дырки и т.п.) (Общ.) | комплекс | 10000
442 | 8. Отопление и водоснабжение (Общ.)
443 | Спуск воздуха из радиаторов, регулировка температуры (Общ.) | шт. | 1800
444 | Включение, отключение стояка отопления (Общ.) | шт. | 1380
445 | Слив системы отопления с последующим заливом (Общ.) | шт. | 4200
446 | Демонтаж радиаторов отопления (Общ.) | шт. | 3500
447 | Установка радиаторов с регулировкой (Общ.) | шт. | 6300
448 | Демонтаж решетка радиаторов (Общ.) | шт. | 700
449 | Монтаж решетка радиаторов (Общ.) | шт. | 1200
450 | Замена поврежденных участков метал. трубопроводов отопления с муфтовой арматурой (Общ.) | пог.м. | 1600
451 | Обследование (диагностика) системы отопления, водоснабжения (Общ.) | услуга | 2400
452 | Замена поврежденных участков трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм (Общ.) | пог.м. | 1300
453 | Замена поврежденных участков труб ПВХ до 110 мм (Общ.) | пог.м. | 600
454 | Замена фасонных частей диаметром до 110мм (Общ.) | шт. | 760
455 | Устранение засоров канализационных труб с привлечением гидродинамической машины (Общ.) | шт. | 16300
456 | Устранение засоров канализационных труб вручную (Общ.) | пог.м. | 3000
457 | Замена унитаза (Общ.) | шт. | 3600
458 | Монтаж унитаза (Общ.) | шт. | 2700
459 | Демонтаж унитаза (Общ.) | шт. | 900
460 | Демонтаж, монтаж сифона и его чистка (Общ.) | шт. | 1200
461 | Замена фильтра отстойника (Общ.) | шт. | 560
462 | Замена сливного клапана бачка унитаза (Общ.) | шт. | 270
463 | Крепление унитаза к полу (укрепление) (Общ.) | шт. | 600
464 | Замена сливного бочка (Общ.) | шт. | 1200
465 | Замена арматуры в бачке (Общ.) | шт. | 900
466 | Замена насоса канализационного типа Sololift (Общ.) | шт. | 3000
467 | Монтаж канализационной установки Sololift WC-3 (Общ.) | шт. | 2200
468 | Демонтаж канализационной установки Sololift WC-3 (Общ.) | шт. | 800
469 | Диагностика(разборка, чистка, сборка) насоса канализационного типа Сололифт (Общ.) | услуга | 3500
470 | Диагностика канализации и водоотведения (Общ.) | услуга | 2300
471 | Прочистка канализации тросом (Общ.) | пог.м. | 3000
472 | Монтаж обратного клапана водопроводного (Общ.) | шт. | 500
473 | Демонтаж обратного клапана водопроводного (Общ.) | шт. | 250
474 | Ремонт (чистка) обратного клапана водопроводного (Общ.) | шт. | 470
475 | Замена поврежденных участков трубопроводов водопровода с муфтовой арматурой (Общ.) | пог.м. | 1600
476 | Установка промывного фильтра воды ф25 (Общ.) | шт. | 650
477 | Замена гибкой подводки (Общ.) | шт. | 460
478 | Разборка, сборка, очистка фильтра тонкой очистки (Общ.) | шт. | 570
479 | Замена запорно-регулирующей арматуры (Общ.) | шт. | 540
480 | Нарезка резьбы (Общ.) | шт. | 580
481 | Замена смесителя (Общ.) | шт. | 1850
482 | Монтаж смесителя (Общ.) | шт. | 1200
483 | Демонтаж смесителя (Общ.) | шт. | 650
484 | Обследование (диагностика) системы отопления, водоснабжения, вентиляции (Общ.) | комплекс | 25000
485 | Диагностика котла, водонагревателя (Общ.) | шт. | 2800
486 | Фиксация труб (монтаж дополнительного крепление к стене) (Общ.) | шт. | 300
487 | Замена электрического водонагревателя до 50л (Общ.) | шт. | 4200
488 | Локальный ремонт труб ХВС/ГВС, отопления с монтажом "Хомута" (Общ.) | шт. | 500
489 | Замена ИПУ ХВС/ГВС (Общ.) | шт. | 1500
490 | Демонтаж счетчика ХВС/ГВС (Общ.) | шт. | 600
491 | Монтаж счетчика ХВС/ГВС (Общ.) | шт. | 900
492 | Пайка труб п/п (Общ.) | шт. | 250
493 | Монтаж труб п/п (Общ.) | пог.м. | 350
494 | Демонтаж труб п/п (Общ.) | пог.м. | 150
495 | Монтаж труб м/п (Общ.) | пог.м. | 450
496 | Демонтаж труб м/п (Общ.) | пог.м. | 200
497 | Монтаж шар. крана 1/2 (Общ.) | шт. | 450
498 | Монтаж шар. крана 3/4 (Общ.) | шт. | 450
499 | Демонтаж шар. крана 1/2 (Общ.) | шт. | 250
500 | Демонтаж шар. крана 3/4 (Общ.) | шт. | 250
501 | Монтаж гофры (Общ.) | шт. | 240
502 | Демонтаж гофры (Общ.) | шт. | 150
503 | Замена прокладок (Общ.) | шт. | 350
504 | Регулировка поплавка (Общ.) | шт. | 500
505 | Заделка отверстий герметиком (Общ.) | шт. | 350
506 | 9. Электрика (Общ.)
507 | Замена счетчика 3-х фазного (Общ.) | шт. | 3000
508 | Замена вводного автомата (Общ.) | шт. | 850
509 | Замена УЗО (Общ.) | шт. | 750
510 | Монтаж УЗО (Общ.) | шт. | 650
511 | Монтаж автоматов защиты в РЩ (Общ.) | шт. | 650
512 | Замена автоматов защиты в РЩ (Общ.) | шт. | 850
513 | Замена светильников на подвесном потолке армстронг (Общ.) | шт. | 650
514 | Замена светильников на подвесном потолке грильято (Общ.) | шт. | 800
515 | Замена светильников трекинговых (Общ.) | пог.м. | 1500
516 | Замена ламп в светильниках с заменой стартера (Общ.) | шт. | 580
517 | Затягивание кабеля в гофру (Общ.) | пог.м. | 110
518 | Прокладка труб защитных для кабеля (Общ.) | пог.м. | 120
519 | Монтаж кабеля (Общ.) | пог.м. | 150
520 | Замена выключателей с подключением (Общ.) | шт. | 500
521 | Замена силовой розетки с подключением (Общ.) | шт. | 500
522 | Замена распаечной коробки с подключением (Общ.) | шт. | 250
523 | Монтаж подразетника в бетон (Общ.) | шт. | 750
524 | Монтаж подразетника в ГКЛ (Общ.) | шт. | 450
525 | Демонтаж и отключение фотореле (Общ.) | шт. | 345
526 | Монтаж и подключение фотореле (Общ.) | шт. | 900
527 | Монтаж кабельканала (Общ.) | пог.м. | 325
528 | Диагностика эл.щита (Общ.) | шт. | 2000
529 | ТО эл.щита (до 25 авт.выключателей) (Общ.) | шт. | 15000
530 | ТО эл.щита (свыше 25 автоматов) (Общ.) | шт. | 20000
531 | Коммутация в распред.коробке (Общ.) | шт. | 300
532 | Протяжка слаботочного кабеля (Общ.) | пог.м. | 180
533 | Монтаж электрической тепловой завесы до 3 кВт (Общ.) | шт. | 4500
534 | Демонтаж электрической тепловой завесы до 3 кВт (Общ.) | шт. | 2500
535 | Замена тепловой завесы (Общ.) | шт. | 7000
536 | Ремонт тепловой завесы (Общ.) | шт. | 1500
537 | Монтаж роутера (Общ.) | шт. | 900
538 | Демонтаж роутера (Общ.) | шт. | 650
539 | Замена роутера (Общ.) | шт. | 1550
540 | Монтаж электрического конвектора (Общ.) | шт. | 1200
541 | Демонтаж электрического конвектора (Общ.) | шт. | 600
542 | Замена электрического конвектора (Общ.) | шт. | 1800
543 | 10. Прочее (Общ.)
544 | Укрытие пленкой (Общ.) | м2 | 350
545 | Наклейка малярной ленты на неокрашиваемые края (Общ.) | пог.м. | 50
546 | Сварочные работы (Общ.) | чел/ч | 6500
547 | Сверление отверстий (Общ.) | шт. | 950
548 | Мелкий ремонт (Зеркало, гигрометры, крючечки, аптечки, и т.п.) (Общ.) | шт. | 1200
549 | Колеровка краски (Общ.) | шт. | 350
550 | Перемещение мебели (Общ.) | разовое | 2500
551 | Доставка стремянки или туры (Общ.) | шт. | 5500
552 | Грузоперевозки % от стоимости материала (Общ.) | % | 10
553 | Работы на высоте от 3м. и выше (коэф. от стоимости работ) (Общ.) | % | 20
554 | Представление интересов в управляющих организациях, у арендодателя и др. (Общ.) | разовое | 2500
555 | Накладные расходы % от стоимости материалов (Общ.) | % | 15
556 | Ночные работы- % от стоимости работ с 22-00 до 8-00 (Общ.) | % | 25
557 | Вывоз мусора (Общ.) | м3 | 2000
558 | Вывоз мусора (газель) (Общ.) | шт. | 8500
Дополнительные и специальные услуги
559 | Мойка окон и фасадов (индивидуальны расчет) | м2 | по чек -листу
556 | Очистка кровель от снега и льда (индивидуальны расчет) | м2 | по чек -листу
557 | Уборка офиса и зданий (индивидуальны расчет) | м2 | по чек -листу
558 | Послестроительная уборка (индивидуальны расчет) | м2 | по чек -листу
559 | Химическая чистка мебели, кофровых покрытий (индивидуальны расчет) | м2 | по чек -листу
560 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация (индивидуальны расчет) | услуга | по чек -листу
Применение коэффициентов к расценкам при работе по регионам
1 | Центральный ФО | Коэф-т | 1.25
2 | Северо-Западный ФО | Коэф-т | 1.25
3 | Южный ФО | Коэф-т | 1.25
4 | Северо-Кавказский ФО | Коэф-т | 1.3
5 | Приволжский ФО | Коэф-т | 1.25
6 | Уральский ФО | Коэф-т | 1.25
7 | Сибирский ФО | Коэф-т | 1.3
8 | Дальневосточный | Коэф-т | 1.3
9 | г. Москва и МО | Коэф-т | 1
10 | Санкт-Петербург и ЛО | Коэф-т | 1.15